ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Петрівської селищної ради
від 23 липня 2026 року № 411


ПЛАН ДІЙ (РЕАГУВАННЯ)
у випадку аварійних та позаштатних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства 
(водопостачання та водовідведення) Петрівської селищної територіальної громади 
під час проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 років


	№ з/п
	Тип позаштатної / аварійної ситуації
	Заходи / алгоритм оперативних дій
	Відповідальні особи / виконавці
	Термін виконання / реагування

	1
	2
	3
	4
	5

	І
	Аварії на об’єктах водопостачання

	1.1
	Знеструмлення насосних станцій / свердловин
	1. Доставка та підключення пересувних дизель-генераторів.
2. Запуск насосів для підтримання мінімального тиску в системі.
	Керівник комунального підприємства
	До 1 години

	1.2
	Масштабний порив водоводу (відсутність води у населення)
	1. Перекриття аварійної ділянки та початок розкопок.
2. Організація підвезення питної/технічної води автоцистернами до соцсфери та житлових кварталів за графіком.
	Керівник комунального підприємства, 
Старости селищної ради
	Підвезення води — протягом 3 годин           з моменту аварії

	ІІ
	Аварії на об’єктах водовідведення

	2.1
	Зупинка КНС або очисних споруд (знеструмлення / поломка)
	1. Запуск резервного живлення.
2. Задіяння резервного насосного обладнання.
3. Контроль рівня стічних вод у приймальному резервуарі (запобігання виливу).
	Керівник комунального підприємства
	Негайно



_______________________________
