[image: ]
ПЕТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
	 вул. Святкова, 20, селище Петрове, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл., 28300,
тел. 067 817 68 40, е-mail: sel.rada.petrovo@ukr.net, код згідно з ЄДРПОУ 04364199



Р І Ш Е Н Н Я


від 23 липня 2026 року			селище Петрове			№ 411



Про затвердження Плану дій (реагування) 
у випадку виникнення аварійних та позаштатних 
ситуацій на об’єктах житлово-комунального 
господарства Петрівської селищної територіальної 
громади під час проходження 
осінньо-зимового періоду 2026-2027 років  


Керуючись статтями 42, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою сталого функціонування об’єктів забезпечення життєдіяльності населення на території населених пунктів Петрівської селищної територіальної громади, безпечного функціонування об’єктів водопостачання та водовідведення, своєчасного реагування на можливі аварійні та позаштатні ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства під час проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 років, запобігання виникнення нещасних випадків, виконавчий комітет селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити План дій (реагування) у випадку виникнення аварійних та позаштатних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства (водопостачання та водовідведення) під час проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 року на території Петрівської селищної територіальної громади (далі – План дій) (додається).
2. Керівникам комунальних підприємств Петрівської селищної ради, що здійснюють діяльність у сфері житлово-комунального господарства: 
2.1. забезпечити неухильне виконання заходів, передбачених затвердженим Планом дій; 
2.2. створити та підтримувати в належному стані необхідні резерви матеріально-технічних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів та автономних джерел живлення для оперативного ліквідування наслідків можливих аварійних ситуацій; 
2.3. у разі виникнення позаштатних ситуацій негайно інформувати відділ житлово-комунального господарства, екології та благоустрою селищної ради.
3. Відділу житлово-комунального господарства, екології та благоустрою селищної ради, відділу ведення військового обліку, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами селищної ради, комунальним підприємства селищної ради:
3.1. забезпечити оперативний збір інформації, оповіщення та координацію у разі виникнення аварійних та позаштатних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства (водопостачання та водовідведення) під час проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 року на території Петрівської селищної територіальної громади; 
3.2. у разі виникнення масштабної аварії ініціювати термінове позапланове скликання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій селищної ради;
3.3. забезпечити постійну взаємодію, інформування та взаємообмін оперативною інформацією про хід робіт під час ліквідації наслідків аварійних та позаштатних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства (водопостачання та водовідведення) під час проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 року на території Петрівської селищної територіальної громади. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, екології та благоустрою селищної ради.



Селищний голова						Світлана ТИЛИК
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Петрівської селищної ради
від «____»  липня  2026 року № _____


ПЛАН ДІЙ (РЕАГУВАННЯ)
у випадку аварійних та позаштатних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства 
(водопостачання та водовідведення) Петрівської селищної територіальної громади 
під час проходження осінньо-зимового періоду 2026–2027 років


	№ з/п
	Тип позаштатної / аварійної ситуації
	Заходи / алгоритм оперативних дій
	Відповідальні особи / виконавці
	Термін виконання / реагування

	1
	2
	3
	4
	5

	І.
	Аварії на об'єктах водопостачання

	1.1.
	Знеструмлення насосних станцій / свердловин
	1. Доставка та підключення пересувних дизель-генераторів.
2. Запуск насосів для підтримання мінімального тиску в системі.
	Начальник комунального підприємства
	До 1 години

	1.2.
	Масштабний порив водоводу (відсутність води у населення)
	1. Перекриття аварійної ділянки та початок розкопок.
2. Організація підвезення питної/технічної води автоцистернами до соцсфери та житлових кварталів за графіком.
	Начальник комунального підприємства, 
Старости селищної ради
	Підвезення води — протягом 3 годин           з моменту аварії

	ІІ.
	Аварії на об'єктах водовідведення

	2.1.
	Зупинка КНС або очисних споруд (знеструмлення / поломка)
	1. Запуск резервного живлення.
2. Задіяння резервного насосного обладнання.
3. Контроль рівня стічних вод у приймальному резервуарі (запобігання виливу).
	Начальник комунального підприємства
	Негайно
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